Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdon monterade i kanal

TDxx

Cirkulärt tilluftsdon med integrerad låda för synlig montering.

Operforerad bottenplatta med inbyggt spjäll och mätenhet för individuell injustering av Lindabs fabrikat typ LCS eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	LCS-XXX-A	x st