Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ LRCNA eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av mineralull (stenull) vilket är avtäckt med fiberduk.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass D

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

Dimension exempel:

LRCNA-100-500	x st

LRCNA-400-1000	x st