Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Kvadratiskt tilluftsdon med perforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ PKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBB eller likvärdigt.

Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala.

Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertakstyp: 1-14

Dim:	PKA(L)-XXX + MBB-XXX-XXX-S	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Kvadratiskt tilluftsdon med perforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ PKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBC eller likvärdigt.

Bladspjäll med fast k-faktor.

Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till linjärt konspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Undertakstyp: 1-14

Dim:	PKA(L)-XXX + MBC-XXX-XXX	x st