Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak/vägg

TDxx

Tilluftsventil av Lindabs fabrikat typ AIRY eller likvärdigt.

Ventilkropp (AIRYB) och frontplatta (AIRYFP)

Kulör:                       Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	AIRYB-XXX + AIRYFP-ROUN + ILVRU	x st

Tillbehör:	ILVRU – Montageram	x st

AIRYBP – Luftriktare	x st

Frontplatta:	BOW – Kvadratisk med lätt rundade sidor

ELLI – Superelliptisk

RECT – Rektangulär

ROUN – Cirkulär

SQUA – Kvadratisk