Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak/vägg

FDxx

Frånluftsventil avsedd för montering i vägg eller innertak med fjäderhållare av Lindabs fabrikat typ KVB eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	KVB-XXX	x st

Tillbehör:	VRFU – Montageram	x st