Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Tilluftsventil avsedd för montering i innertak med bajonettfäste av Lindabs fabrikat typ KIR eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	KIR-XXX	x st

Tillbehör:	VRGU – Montageram 	x st