Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak

FDxx

Kvadratiskt aluminiumraster med en tunn ram som blir osynlig när produkten läggs i ett 600x600 undertak av Lindabs fabrikat typ AEC11

eller likvärdigt.

Kulör:	Standardkulör vit RAL 9003, glans 30

Dim:	AEC11-595-595-9003	x st