Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak/vägg

FDxx

Frånluftsventil  i plast med plana fjäderhållare avsedd för montering i vägg eller innertak av Lindabs fabrikat typ KPF eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 70.

Ansl.dim:	KPF-XXX	x st