Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ LRCA eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av skålformad mineralull (stenull) som har ytskikt i svart glasväv.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

Dimension exempel:

LRCA-100-500	x st

LRCA-400-1000	x st