Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdon för synligt montage

TDxx

Cirkulärt tilluftsdon för synlig montering. Operforerad bottenplatta med integrerad luftflödesregulator för VAV-reglering direkt i enheten typ Lindabs fabrikat LCFV eller likvärdigt. Levereras med ett specialutformat Regula Connect kopplingskort, för snabb och enkel kabeldragning.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	LCFV-XXX-S	x st