Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdon monterade i kanal

TDxx

Cirkulärt rotationsdon med integrerad låda försett med ställbara blad av Lindabs fabrikat typ RCWB eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Motorer:	0 – Manuell

1 – Motoriserad modulerande

2 – Motoriserad on/off

3 – Termiskt ställdon

Låda:	0 – Olackerad låda

1 –  RAL 9003, glans 30.

Dim:	RCWB-X-X-XXX-A	x st