Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak

FDxx

Frånluftsdon bestående av en cirkulär ljuddämpare med koniskt inlopp och trådnätsgaller av Lindabs fabrikat typ SLKNU eller likvärdigt.

Isoleringstjocklekar är 50mm eller 100mm mineralull.

Testad enligt ISO 7235-standard.

Kulör:	Olackerad galvaniserad stålplåt

Dimension exempel:

SLKNU-100-300-50	x st

SLKNU-400-1200-50	x st

SLKNU-100-300-100	x st

SLKNU-400-1200-100	x st