Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.2	Frånluftsdon monterade i tak/vägg

FDxx

Frånluftsventil med bajonettfäste avsedd för montering i vägg eller innertak av Lindabs fabrikat typ KSU eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	KSU-XXX	x st

Tillbehör:	VRGU – Montageram	x st