Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdon för synligt montage

TDxx

Cirkulärt tilluftsdon med integrerad låda för synlig montering. Perforerad bottenplatta med inbyggt spjäll och mätenhet för individuell injustering av Lindabs fabrikat typ PCS eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	PCS-XXX-A	x st