Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QME	FRÅNLUFTSDON

QME.1	Frånluftsdon monterade i vägg

FDxx

Rektangulärt frånluftsdon för montering i vägg eller gipsinklädnad med perforerad frontplatta av Lindabs fabrikat typ PR1E eller likvärdigt.

Monteras i tryckfördelningslåda typ WB.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	 PR-1-E-XXX x XXX + WB-x-XXX x XXX	x st

Anslutning WB:	1 = Baksida

2 = Sida

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.1	Tilluftsdon monterade i vägg

TDxx

Rektangulärt tilluftsdon för montering i vägg eller gipsinklädnad med perforerad frontplatta av Lindabs fabrikat typ PR1S eller likvärdigt.

Monteras i tryckfördelningslåda typ WB.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	 PR-1-S-XXX x XXX + WB-x-XXX x XXX	x st

Anslutning WB:	1 = Baksida

2 = Sida