Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.4	Tilluftsdon för synligt montage

TDxx

Cirkulärt tilluftsdon med integrerad låda för synlig montering. Operforerad bottenplatta med inbyggt konspjäll för individuell injustering av Lindabs fabrikat typ LCF eller likvärdigt.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim:	LCF-XXX-S	x st