Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ KVDPX 1 eller likvärdigt.

Mittbaffel i dim. ø400-800.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av Acutec® Plus polyester.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- M1 klassad

- Rensbar / Tvättbar

Dimension exempel:

KVDPX-80-300-1	x st

KVDPX-800-1250-1	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd öppningsbar ljuddämpare med cirkulär anslutning

av Lindabs fabrikat typ KVDPX 2 eller likvärdigt.

Mittbaffel i dim. ø400-800.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av Acutec® Plus polyester.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- M1 klassad

- Rensbar / Tvättbar

- Öppningsbar

Dimension exempel:

KVDPX-100-300-2	x st

KVDPX-800-1250-2	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ KVDPX 3 eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av Acutec® polyester.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- M1 klassad

- Rensbar / Tvättbar

Dimension exempel:

KVDPX-100-300-3	x st

KVDPX-800-1250-3	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd öppningsbar ljuddämpare med cirkulär anslutning

av Lindabs fabrikat typ KVDPX 4 eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål och dämpningsmaterialet består av Acutec® polyester.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- M1 klassad

- Rensbar / Tvättbar

- Öppningsbar

Dimension exempel:

KVDPX-100-300-4	x st

KVDPX-800-1250-4	x st