Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QL	VENTILATIONSKANALER M M

QLB	VENTILATIONSKANALER AV METALL

QLB.1	METALLKANALER MED CIRKULÄRT TVÄRSNITT

Cirkulära spiralfalsade ventilationskanaler av Lindabs fabrikat typ SR/SRL eller likvärdiga. Kanalerna är tillverkade av CO2 reducerad stålplåt >75%. Z 275..

Kanalerna uppfyller kraven för täthetsklass D samt hållfasthet enligt SS-EN 12237.

Kanalerna ingår i Eurovent-certifiering, DUCT-MC 17.11.002,  för täthet.

Dimensionsområde: 100-1250

Typ: SR/SRL XXX